Rypin 11-04-2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:

CENTRUM SPAWALNICZE 
DOROTA DURSZLEWICZ 
ul. Warszawska 15 
87-500 Rypin

NIP 8741208399,

REGON 871703885

W związku z realizowaną przez firmę CENTRUM SPAWALNICZE DOROTA DURSZLEWICZ ul. Warszawska 15, 87-500 Rypin reprezentowaną przez Panią Dorotę Durszlewicz operacją inwestycyjną w ramach umowy o powierzenie grantu na projekt pn. „Zakup lasera diodowego w celu unowocześnienia usług związanych z usuwaniem problemów skórnych” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 7 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, działanie 7.1 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014 – 2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup: lasera diodowego

I Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup:

- laser diodowy o następujących parametrach technicznych:

  - moc min. 4800 W.,

  - ilość fal min. 4, w tym min fale: aleksandrytowa (755 nm), diodowa (810 nm), blend (810+940+1060 nm) oraz yagowa (1064 nm),

  - urządzenie wykorzystywane min. do przeprowadzania zabiegów: złagodzenia problemów skórnych, tj. grzybica paznokci, zmiany naczyniowe, przebarwienia, trądzik. oraz usuwania owłosienia,

  - urządzenie umożliwiające przeprowadzanie zabiegów impulsami od 3 ms.

kod CPV urządzenia:

kod główny          –  33000000-0 	Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do

pielęgnacji ciała;
kod szczegółowy  –  33100000-1 	Urządzenia medyczne;

–  33120000-7	Systemy rejestrujące i urządzenia badawcze

–  33128000-3 	Lasery medyczne inne niż stosowane w chirurgii

- Kryteria oceny oferty:

Każda z złożonych ofert zostanie poddana ocenie według poniższych kryteriów wyboru:

- Najniższa cena  – 45,00 %,

- Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii – 20,00%,

- Najdłuższa gwarancja – 35,00%,

Najmniejsza możliwa liczba punktów do zdobycia dla każdego z kryterium to 
0, a największa to 5.

Punkty są przyznawane zgodnie z rankingiem dla danego kryterium.

Liczba zdobytych punktów to suma iloczynów punktów zdobytych dla danego kryterium wskaźnika procentowego.

Jeżeli oferenci uzyskają tę samą liczbę punktów, wyżej w rankingu będzie ten podmiot, który zaoferuje najdłuższą gwarancję.

W przypadku tej samej ilości punktów i identycznej gwarancji wyżej w rankingu znajdzie się podmiot oferujący najkrótszy czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii,.

W przypadku tej samej ilości punktów i identycznym:

- terminie gwarancji

- czasie reakcji serwisu na zgłoszenie awarii,

wyżej w rankingu znajdzie się podmiot oferujący najniższą cenę.

Przedkładane oferty muszą zawierać zatem informacje o:

- cenie (netto i brutto),

- terminie gwarancji,

- czasie reakcji serwisu na zgłoszenie awarii,

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAPYTANIA:

- Termin składania ofert – do dnia 19-04-2022r.

- Informacja o wykluczeniu z możliwości udzielenie zamówienia podmiotom powiązanym osobowo i kapitałowo:

- zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między  zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:-

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji w kapitale innego podmiotu;

- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego, kontrolnego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

- Informacja o unieważnieniu postępowania:

- firma CENTRUM SPAWALNICZE DOROTA DURSZLEWICZ ul. Warszawska 15, 87-500 Rypin reprezentowana przez Panią Dorotę Durszlewicz zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury wyboru dostawcy bez podania przyczyny.

- firma CENTRUM SPAWALNICZE DOROTA DURSZLEWICZ ul. Warszawska 15, 87-500 Rypin reprezentowana przez Panią Dorotę Durszlewicz zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury wyboru dostawcy w przypadku braku minimum dwóch ofert złożonych przez potencjalnych dostawców odpowiadających treści zapytania ofertowego.

- Akceptowalne formy składania ofert – formy korespondencji:

Oferty mogą zostać:

1)	przesłane listem poleconym (przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, za dzień złożenia oferty uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę (dowodem nadania listu poleconego – przesyłki rejestrowanej jest potwierdzenie nadania zawierające czytelną pieczątkę określającą datę nadania) adres na jaki należy przekazać przesyłkę pocztową to: CENTRUM SPAWALNICZE DOROTA DURSZLEWICZ ul. Warszawska 15, 87-500 Rypin;

2)	złożone osobiście u wystawcy zapytania ofertowego (dowodem złożenia osobiście u wystawcy zapytania ofertowego jest potwierdzenie złożenia oferty –

adnotacja na dokumencie zawierająca datę przyjęcia oferty oraz podpis osoby ją przyjmującej), miejscem składania oferty w takim przypadku jest siedziba firmy tj. w miejscowości Rypin, ul. Warszawska 15, 87-500 Rypin;

3) przesłane w formie elektronicznej na adres: jmagroexpert@wp.pl lub dorota_dursz@wp.pl  – dowodem złożenia oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej będzie data wysłania przez oferenta.

- Termin realizacji zamówienia: do dnia 16-05-2022r.

- Odrzuceniu podlegają oferty:

- których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub

- złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym,

- oferty złożone po terminie ich przyjmowania tj. po 19-04-2022r.

- Oferty złożone po terminie:

Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym, zamawiający niezwłocznie zwraca oferentom.

- DODATKOWE WYMAGANIA:

- Zamawiający dokona płatności za nabywane urządzenia zgodnie z treścią zawartej umowy, jaką podpisze z dostawcą po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty.

- Dostawca jest zobowiązany dostarczyć fakturę, protokoły odbioru, najpóźniej wraz z dostawą sprzętu stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia.

- Zamiana treści zapytania ofertowego:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści niniejszego zapytania i wydłużenia terminu składania ofert.

XII.  Oferty częściowe:

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

XII.     Oferty wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.

XIII. Zamówienia dodatkowe lub uzupełniające:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych i uzupełniających

Z poważaniem

/ Dorota Durszlewicz /