Brodnica 18-02-2022r.

PROTOKÓŁ WYBORU OFERT

Inwestor / Beneficjent:

- PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA "CENTRUM" Mateusz Stachowiak; 2. E&N PETS PRODUCTS Mateusz Stachowiak  reprezentowana przez Pana Mateusza Stachowiak

Projekt inwestycyjny: „Zakup  urządzeń weterynaryjnych w celu uruchomienia nowego kierunku działalności gospodarczej związanej z wynajmem i dzierżawą bez operatora”.

- Zakres inwestycyjny zakup:

A) lampy zabiegowo – operacyjnej o parametrach technicznych:

  - źródło światła diody LED,

  - natężenie światła max. 100 000 lux z odległości 1,00 m,

  - żywotność pracy diod min. 50 000 h,

  - maksymalna temperatura barwowa 4,800 (4800K);

- aparatu ultrasonograficznego do diagnostyki małych zwierząt o parametrach technicznych:

  - urządzenie min. mobilne,

  - monitor urządzenia min. 12”,

  - filtr min. optymalizujący jakość obrazu

- sondy ultrasonograficznej do diagnostyki małych zwierząt o parametrach technicznych:

  - sonda min. elektroniczna,

  - sonda o częstotliwości min. 5,0/7,5/9,0 MHz,

  - promień sondy min. 20R,

  - sonda min. 128 elementowa.

- aparatu z sondą ultrasonograficzną do diagnostyki dużych zwierząt 
o parametrach technicznych:

  - monitor min. 8,40”,

  - zasilanie min. akumulatorowe i sieciowe,

  - obudowa urządzenia min. w typie monoblok

- sondy ultrasonograficznej do diagnostyki dużych zwierząt o parametrach technicznych:

  - sonda min. elektroniczna sonda liniowa,

  - sonda o częstotliwości min. 6,0/8,5/11,0 MHz,

  - długość czoła sondy min. 40 mm.

- zestawu ortopedycznego (wiertarki ortopedycznej) o parametrach technicznych:

  - wiertarka z kaniulacją o prędkości min. 0-600 obr/min,

  - szybkość piły oscylacyjnej min. 0-18000 osc/min,

  - K-wire o prędkości min. 0-600 rpm,

  - urządzenie wyposażone w końcówkę AO min. 0-600 rpm.

- ssaka weterynaryjnego o parametrach technicznych:

  - podciśnienie min. 80 kPa,

  - przepływ ograniczony filtrem min. 40 l/ min.,

  - urządzenie wyposażone w filtr bakteryjny,

  - urządzenie wyposażone w dreny silikonowe.

- lasera weterynaryjnego o parametrach technicznych:

  - moc lasera min. 0,1 – 15 W,

  - promień pilotujący min. 5 mW, 650 nm red laser,

  - system chłodzenia min. woda + powietrze,

  - długość fali min. 10,60 um.

- unitu stomatologicznego o parametrach technicznych:

  - moc kompresora min. 600 W,

  - przepływ powietrza min. 118 l/min,

  - ciśnienie min. 8 bar.

- Wartość zadania zgodnie z ustaleniami poczynionymi podczas szacowania ceny:

  - lampy zabiegowo – operacyjnej o parametrach technicznych:

- źródło światła diody LED,

- natężenie światła max. 100 000 lux z odległości 1,00 m,

- żywotność pracy diod min. 50 000 h,

- maksymalna temperatura barwowa 4,800 (4800K);

cena netto: 7.824,07 zł.

VAT 8% 625,93 zł.

cena brutto: 8.450,00 zł.

2.2 aparat ultrasonograficzny do diagnostyki małych zwierząt o parametrach technicznych:

- urządzenie min. mobilne,

- monitor urządzenia min. 12”,

- filtr min. optymalizujący jakość obrazu

cena netto: 43.518,52 zł.

VAT 8%  3.481,48 zł.

cena brutto: 47.200,00 zł.

2.3 sonda ultrasonograficzna do diagnostyki małych zwierząt o parametrach technicznych:

- sonda min. elektroniczna,

- sonda o częstotliwości min. 5,0/7,5/9,0 MHz,

- promień sondy min. 20R,

- sonda min. 128 elementowa.

cena netto 10.648,15 zł.

VAT 8% 851,85 zł.

cena brutto: 11.500,00 zł.

2.4 aparat z sondą ultrasonograficzną do diagnostyki dużych zwierząt 
o parametrach technicznych:

- monitor min. 8,40”,

- zasilanie min. akumulatorowe i sieciowe,

- obudowa urządzenia min. w typie monoblok

cena netto 29.268,29 zł.

VAT 8% 6.731,71 zł.

cena brutto: 36.000,00  zł.

2.5 sonda ultrasonograficzna do diagnostyki dużych zwierząt o parametrach technicznych:

- sonda min. elektroniczna sonda liniowa,

- sonda o częstotliwości min. 6,0/8,5/11,0 MHz,

- długość czoła sondy min. 40 mm.

cena netto: 11.574,07 zł.

VAT 8% 925,93 zł.

cena brutto: 12.500,00 zł.

  - zestaw ortopedyczny (wiertarka ortopedyczna) o parametrach technicznych:

- wiertarka z kaniulacją o prędkości min. 0-600 obr/min,

- szybkość piły oscylacyjnej min. 0-18000 osc/min,

- K-wire o prędkości min. 0-600 rpm,

- urządzenie wyposażone w końcówkę AO min. 0-600 rpm.

cena netto 14.500,00 zł.

VAT 23% 3.335,00 zł.

cena brutto 17.835,00 zł.

  - ssak weterynaryjny o parametrach technicznych:

- podciśnienie min. 80 kPa,

- przepływ ograniczony filtrem min. 40 l/ min.,

- urządzenie wyposażone w filtr bakteryjny,

- urządzenie wyposażone w dreny silikonowe.

cena netto: 2.037,04 zł.

VAT 8% 162.96 zł.

cena brutto: 2.200,00 zł.

2.8 laser weterynaryjny o parametrach technicznych:

-  moc lasera min. 0,1 – 15 W,

- promień pilotujący min. 5 mW, 650 nm red laser,

- system chłodzenia min. woda + powietrze,

- długość fali min. 10,60 um.

cena netto: 27.000,00 zł.

VAT 23% 6.210,00 zł.

cena brutto: 33.210,00 zł.

2.9 unit stomatologiczny o parametrach technicznych:

- moc kompresora min. 600 W,

- przepływ powietrza min. 118 l/min,

- ciśnienie min. 8 bar

cen netto: 9.714,81 zł.

VAT 8% 777,19 zł.

cena brutto: 10.492,00 zł.

- Szacowanie ceny (termin ustalenia wartości zadania) – szacowanie ceny zostało dokonane przez Inwestora w dniu 03-02-2022r.

- Informacje o podmiotach o sposobie upublicznienia zapytań ofertowych przez Beneficjenta.

Zapytania ofertowe obejmujące swym zakresem w/w zadanie inwestor upublicznił na portalu zamówień Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) województwa kujawsko pomorskiego tj. za pośrednictwem strony internetowej https://zamowieniarpo.kujawsko-pomorskie.pl, link do ogłoszenia: https://zamowieniarpo.kujawsko-pomorskie.pl/ogloszenia/ad/zapytanie-ofertowe-dotyczace-realizacji-projektu-inwestycyjnego-pt-zakup-urzadzen-weterynaryjnych-w-celu-uruchomienia-nowego-kierunku-dzialalnosci-gospodarczej-zwiazanej-z-wynajmem-i-dzierzawa-bez-operatora,2024  w dniu 04-02-2022r.

- Data upublicznienia zapytań ofertowych 04-02-2022r.

- Wykaz ofert, które wpłynęły do Beneficjenta podlegających ocenie wg wskazanych 
w zapytaniach ofertowych kryteriów

W zapytaniu ofertowym wskazano następujące kryteria wyboru:

- Najniższa cena  – 35,00 %,

- Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii – 30,00%,

- Najdłuższa gwarancja – 35,00%,

Najmniejsza możliwa liczba punktów do zdobycia dla każdego z kryterium to 
0, a największa to 5.

Punkty są przyznawane zgodnie z rankingiem dla danego kryterium.

Liczba zdobytych punktów to suma iloczynów punktów zdobytych dla danego kryterium wskaźnika procentowego.

Jeżeli oferenci uzyskają tę samą liczbę punktów, wyżej w rankingu będzie ten podmiot, który zaoferuje najkrótszy czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii.

W przypadku tej samej ilości punktów i identycznym czasie reakcji serwisu na zgłoszenie awarii wyżej w rankingu znajdzie się podmiot oferujący najdłuższą gwarancję.

W4 przypadku tej samej ilości punktów i identycznego

- czasu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii,

- terminie gwarancji.

wyżej w rankingu znajdzie się oferta podmiotu oferującego najniższą cenę.

Ponadto w zapytaniu ofertowym Pan Mateusz Stachowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą 1. PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA "CENTRUM" Mateusz Stachowiak; 2. E&N PETS PRODUCTS Mateusz Stachowiak z siedzibą ul. Żwirki i Wigury 2, 87-300 Brodnica, siedziba oddziału Brzozie 37, 87-313 Brzozie wskazał parametry techniczne, jakimi charakteryzować ma się oferowana przez oferentów sprzęt weterynaryjny, którego zakup został szczegółowo opisany zapytaniu ofertowym.

Ofert odpowiadające stawianym kryteriom przedstawiły firmy:

- lampa zabiegowo – operacyjna

  - firma CHS Chorosiński Tomasz z/s ul. Warszawska 42, 81-309 Gdynia, Biuro handlowe z/s ul. Stryjska 13, 81-506 Gdynia oferta z dnia 14-02-2022r., przekazana za pośrednictwem poczty e-mail w  dniu 14-02-2022r.

W ofercie znajdują się wszystkie odpowiedzi  na kryteria oceny oferty tj. znajduje się w niej: - cena (w kwocie netto 7.824,07 zł. i brutto 8.450,00 zł),

- okres gwarancji (12 m-cy),

- czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii – 8 godziny

Ponadto przedłożona oferta w swej treści zawiera informacje dotyczące parametrów technicznych oferowanego przez w/w podmiot urządzenia tj. oferowana lampa zabiegowo - operacyjna charakteryzuje się następującymi parametrami technicznymi:

- źródło światła diody LED,
- natężenie światła 100 000 lux z odległości 1,00 m,
- żywotność pracy diod 60 000 h,
- temperatura barwowa 4,800 (4800K);

  - firma KLAROMED Sp. z o.o. z siedzibą ul. Sobieskiego 123, 05-070 Sulejówek oferta z dnia 15-02-2022r. przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 15-02-2022r. na adres e-mail wskazany w zapytaniu ofertowym

W ofercie znajdują się wszystkie odpowiedzi  na kryteria oceny oferty tj. znajduje się w niej: -  cena (w kwocie netto 9.900,00 zł. i brutto 10.692,00 zł),

- okres gwarancji (36 m-cy),

- czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii – 24 godziny

Ponadto przedłożona oferta w swej treści zawiera informacje dotyczące parametrów technicznych oferowanego przez w/w podmiot urządzenia tj. oferowana lampa zabiegowo - operacyjna charakteryzuje się następującymi parametrami technicznymi:

- źródło światła diody LED,
- natężenie światła max. 110 000 lux z odległości 1,00 m,
- żywotność pracy diod > 60 000 h,
- temperatura barwowa 4,800 (4800K);

2. aparat ultrasonograficzny do diagnostyki małych zwierząt

2.1 firma Euromed Medical Solution Sp. z o.o. Sp. K z siedzibą ul. Szczęsna 2, 60-587 Poznań, oferta z dnia 11-02-2022r. przekazana za pośrednictwem poczty e-mai (elektronicznej) w dniu 11-02-2022r.

W ofercie znajdują się wszystkie odpowiedzi  na kryteria oceny oferty tj. znajduje się w niej: -  cena (w kwocie netto 43.703,70 zł. i brutto 47.200,00 zł),

- okres gwarancji (24 m-cy),

- czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii – 24 godziny

Ponadto przedłożona oferta w swej treści zawiera informacje dotyczące parametrów technicznych oferowanego przez w/w podmiot urządzenia tj. oferowana aparat ultrasonograficzny do diagnostyki małych zwierząt charakteryzuje się następującymi parametrami technicznymi:

-  urządzenie mobilne,

- monitor urządzenia 21,50”,

- filtr optymalizujący jakość obrazu

2.2 firma Polrentgen Sp. z o.o. ul. Skarbka z Góry 67/16 03-287 Warszawa, oferta z dnia 08-02-2022r. przekazana za pośrednictwem poczty e-mai (elektronicznej) w dniu 08-02-2022r.

W ofercie znajdują się wszystkie odpowiedzi  na kryteria oceny oferty tj. znajduje się w niej: -  cena (w kwocie netto 45.000,00 zł. i brutto 48.600,00 zł),

- okres gwarancji (12 m-cy),

- czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii – 36 godziny

Ponadto przedłożona oferta w swej treści zawiera informacje dotyczące parametrów technicznych oferowanego przez w/w podmiot urządzenia tj. oferowana aparat ultrasonograficzny do diagnostyki małych zwierząt charakteryzuje się następującymi parametrami technicznymi:

- urządzenie mobilne,

- monitor urządzenia 21,50”,

- filtr optymalizujący jakość obrazu.

3. sonda ultrasonograficzna do diagnostyki małych zwierząt

3.1 firma Polrentgen Sp. z o.o. ul. Skarbka z Góry 67/16 03-287 Warszawa, oferta z dnia 08-02-2022r. przekazana za pośrednictwem poczty e-mai (elektronicznej) w dniu 08-02-2022r.

W ofercie znajdują się wszystkie odpowiedzi  na kryteria oceny oferty tj. znajduje się w niej: -  cena (w kwocie netto 11.900,00 zł. i brutto 12.852,00 zł),

- okres gwarancji (12 m-cy),

- czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii – 36 godziny

Ponadto przedłożona oferta w swej treści zawiera informacje dotyczące parametrów technicznych oferowanego przez w/w podmiot urządzenia tj. oferowana sonda ultrasonograficzna do diagnostyki małych zwierząt charakteryzuje się następującymi parametrami technicznymi:

- sonda elektroniczna,

- sonda o częstotliwości 5,0/7,5/9,0 MHz,

- promień sondy 20R,

- sonda 128 elementowa.

3.2 firma Euromed Medical Solution Sp. z o.o. Sp. K z siedzibą ul. Szczęsna 2, 60-587 Poznań, oferta z dnia 11-02-2022r. przekazana za pośrednictwem poczty e-mai (elektronicznej) w dniu 11-02-2022r.

W ofercie znajdują się wszystkie odpowiedzi  na kryteria oceny oferty tj. znajduje się w niej: -  cena (w kwocie netto 10.648,15 zł. i brutto 11.500,00 zł),

- okres gwarancji (24 m-cy),

- czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii – 24 godziny

Ponadto przedłożona oferta w swej treści zawiera informacje dotyczące parametrów technicznych oferowanego przez w/w podmiot urządzenia tj. oferowana sonda ultrasonograficzna do diagnostyki małych zwierząt charakteryzuje się następującymi parametrami technicznymi:

- sonda elektroniczna,

- sonda o częstotliwości 5,0/7,5/9,0 MHz,

- promień sondy 20R,

- sonda 128 elementowa

4 aparatu z sondą ultrasonograficzną do diagnostyki dużych zwierząt

4.1 firma Polrentgen Sp. z o.o. ul. Skarbka z Góry 67/16 03-287 Warszawa, oferta z dnia 08-02-2022r. przekazana za pośrednictwem poczty e-mai (elektronicznej) w dniu 08-02-2022r.

W ofercie znajdują się wszystkie odpowiedzi  na kryteria oceny oferty tj. znajduje się w niej: -  cena (w kwocie netto 29.268,29 zł. i brutto 36.000,00 zł),
- okres gwarancji (36 m-cy),
- czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii – 36 godziny

Ponadto przedłożona oferta w swej treści zawiera informacje dotyczące parametrów technicznych oferowanego przez w/w podmiot urządzenia tj. oferowana aparat ultrasonograficzny do diagnostyki dużych zwierząt charakteryzuje się następującymi parametrami technicznymi:

- zasilanie akumulatorowe i sieciowe,

- monitor urządzenia 8,40”,

- obudowa typu monoblok.

4.2 firma VetMedical sp z.o.o ul. Gwiaździsta 39B Poznań, oferta z dnia 11-02-2022r. przekazana za pośrednictwem poczty e-mai (elektronicznej) w dniu 11-02-2022r.

W ofercie znajdują się wszystkie odpowiedzi  na kryteria oceny oferty tj. znajduje się w niej: -  cena (w kwocie netto 54.000,00 zł. i brutto 66.420,00 zł),

- okres gwarancji (12 m-cy),

- czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii – 24 godziny

Ponadto przedłożona oferta w swej treści zawiera informacje dotyczące parametrów technicznych oferowanego przez w/w podmiot urządzenia tj. oferowana aparat ultrasonograficzny do diagnostyki dużych zwierząt charakteryzuje się następującymi parametrami technicznymi:

- zasilanie akumulatorowe i sieciowe,

- monitor urządzenia 21,50”,

- obudowa typu monoblok.

5. sondy ultrasonograficznej do diagnostyki dużych zwierząt

5.1 firma Polrentgen Sp. z o.o. ul. Skarbka z Góry 67/16 03-287 Warszawa, oferta z dnia 08-02-2022r. przekazana za pośrednictwem poczty e-mai (elektronicznej) w dniu 08-02-2022r.

W ofercie znajdują się wszystkie odpowiedzi  na kryteria oceny oferty tj. znajduje się w niej: -  cena (w kwocie netto 15.000,00 zł. i brutto 16.200,00 zł),
- okres gwarancji (12 m-cy),

- czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii – 36 godziny

Ponadto przedłożona oferta w swej treści zawiera informacje dotyczące parametrów technicznych oferowanego przez w/w podmiot urządzenia tj. oferowana sondy ultrasonograficznej do diagnostyki dużych zwierząt charakteryzuje się następującymi parametrami technicznymi:

- sonda elektroniczna sonda liniowa,
- sonda o częstotliwości 6,0/8,5/11,0 MHz,
- długość czoła sondy 40 mm.

5.2 firma Euromed Medical Solution Sp. z o.o. Sp. K z siedzibą ul. Szczęsna 2, 60-587 Poznań, oferta z dnia 11-02-2022r. przekazana za pośrednictwem poczty e-mai (elektronicznej) w dniu 11-02-2022r.

W ofercie znajdują się wszystkie odpowiedzi  na kryteria oceny oferty tj. znajduje się w niej: -  cena (w kwocie netto 11.574,07 zł. i brutto 12.500,00 zł),

- okres gwarancji (24 m-cy),

- czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii – 24 godziny

Ponadto przedłożona oferta w swej treści zawiera informacje dotyczące parametrów technicznych oferowanego przez w/w podmiot urządzenia tj. oferowana sonda ultrasonograficzna do diagnostyki duzych zwierząt charakteryzuje się następującymi parametrami technicznymi:

- sonda elektroniczna sonda liniowa,
- sonda o częstotliwości 6,0/8,5/11,0 MHz,
- długość czoła sondy 40 mm.

6 zestawu ortopedycznego (wiertarki ortopedycznej)

6.1 firma CHS Chorosiński Tomasz z/s ul. Warszawska 42, 81-309 Gdynia, Biuro handlowe z/s ul. Stryjska 13, 81-506 Gdynia oferta z dnia 14-02-2022r., przekazana za pośrednictwem poczty e-mail w  dniu 14-02-2022r.

W ofercie znajdują się wszystkie odpowiedzi  na kryteria oceny oferty tj. znajduje się w niej: - cena (w kwocie netto 16.000,00 zł. i brutto 19.680,00 zł),

- okres gwarancji (12 m-cy),

- czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii – 12 godziny

Ponadto przedłożona oferta w swej treści zawiera informacje dotyczące parametrów technicznych oferowanego przez w/w podmiot urządzenia tj. oferowany zestaw ortopedyczny charakteryzuje się następującymi parametrami technicznymi:

- wiertarka z kaniulacją o prędkości 0-600 obr/min,
- szybkość piły oscylacyjnej 0-18000 osc/min,
- K-wire o prędkości min. 0-600 rpm,
- urządzenie wyposażone w końcówkę AO 0-600 rpm.

6.2 firma FINE GROUP Sp. z o.o. z/s ul. Smolki 12D/U2, 30-513 Kraków oferta z dnia 14-02-2022r., przekazana za pośrednictwem poczty e-mail w  dniu 14-02-2022r

W ofercie znajdują się wszystkie odpowiedzi  na kryteria oceny oferty tj. znajduje się w niej: - cena (w kwocie netto 14.500,00 zł. i brutto 17.835,00 zł),

- okres gwarancji (12 m-cy),

- czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii – 8 godziny

Ponadto przedłożona oferta w swej treści zawiera informacje dotyczące parametrów technicznych oferowanego przez w/w podmiot urządzenia tj. oferowany zestaw ortopedyczny charakteryzuje się następującymi parametrami technicznymi:

- wiertarka z kaniulacją o prędkości 0-600 obr/min,
- szybkość piły oscylacyjnej 0-18000 osc/min,
- K-wire o prędkości min. 0-600 rpm,
- urządzenie wyposażone w końcówkę AO 0-600 rpm

7 ssaka weterynaryjnego

7.1 firma CHS Chorosiński Tomasz z/s ul. Warszawska 42, 81-309 Gdynia, Biuro handlowe z/s ul. Stryjska 13, 81-506 Gdynia oferta z dnia 14-02-2022r., przekazana za pośrednictwem poczty e-mail w  dniu 14-02-2022r.

W ofercie znajdują się wszystkie odpowiedzi  na kryteria oceny oferty tj. znajduje się w niej: - cena (w kwocie netto 2.037,04 zł. i brutto 2.200,00 zł),

- okres gwarancji (12 m-cy),

- czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii – 8 godziny

Ponadto przedłożona oferta w swej treści zawiera informacje dotyczące parametrów technicznych oferowanego przez w/w podmiot urządzenia tj. oferowany ssak weterynaryjny charakteryzuje się następującymi parametrami technicznymi:

- podciśnienie 80 kPa,
- przepływ ograniczony filtrem 40 l/ min.,
- urządzenie wyposażone w filtr bakteryjny,
- urządzenie wyposażone w dreny silikonowe.

7.2 firma FINE GROUP Sp. z o.o. z/s ul. Smolki 12D/U2, 30-513 Kraków oferta z dnia 14-02-2022r., przekazana za pośrednictwem pracownika firmy oferenta  dniu 14-02-2022r

W ofercie znajdują się wszystkie odpowiedzi  na kryteria oceny oferty tj. znajduje się w niej: - cena (w kwocie netto 2.300,00 zł. i brutto 2.484,00 zł),

- okres gwarancji (12 m-cy),

- czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii – 12 godziny

Ponadto przedłożona oferta w swej treści zawiera informacje dotyczące parametrów technicznych oferowanego przez w/w podmiot urządzenia tj. oferowany ssak weterynaryjny charakteryzuje się następującymi parametrami technicznymi:

- podciśnienie 80 kPa,
- przepływ ograniczony filtrem 40 l/ min.,
- urządzenie wyposażone w filtr bakteryjny,
- urządzenie wyposażone w dreny silikonowe.

8. lasera weterynaryjnego

8.1 firma CHS Chorosiński Tomasz z/s ul. Warszawska 42, 81-309 Gdynia, oferta z dnia 14-02-2022r., przekazana za pośrednictwem poczty e-mail w  dniu 14-02-2022r.W ofercie znajdują się wszystkie odpowiedzi  na kryteria oceny oferty tj. znajduje się w niej:

- cena (w kwocie netto 27.500,00 zł. i brutto 33.825,00 zł),

- okres gwarancji (12 m-cy),

- czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii – 12 godziny

Ponadto przedłożona oferta w swej treści zawiera informacje dotyczące parametrów technicznych oferowanego przez w/w podmiot urządzenia tj. oferowany lasera weterynaryjnego charakteryzuje się następującymi parametrami technicznymi:

- moc lasera  0,1 – 30 W,
- promień pilotujący 5 mW, 650 nm red laser,
- system chłodzenia woda + powietrze,
-  długość fali 10,60 um.

8.2 firma FINE GROUP Sp. z o.o. z/s ul. Smolki 12D/U2, 30-513 Kraków oferta z dnia 14-02-2022r., przekazana za pośrednictwem pracownika firmy oferenta  dniu 14-02-2022r

W ofercie znajdują się wszystkie odpowiedzi  na kryteria oceny oferty tj. znajduje się w niej: - cena (w kwocie netto 27.000,00 zł. i brutto 33.210,00 zł),

- okres gwarancji (12 m-cy),

- czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii – 8 godziny

Ponadto przedłożona oferta w swej treści zawiera informacje dotyczące parametrów technicznych oferowanego przez w/w podmiot urządzenia tj. oferowany ssak weterynaryjny charakteryzuje się następującymi parametrami technicznymi:

- moc lasera  0,1 – 15 W,
- promień pilotujący 5 mW, 650 nm red laser,
- system chłodzenia woda + powietrze,
-  długość fali 10,60 um.

9. unitu stomatologicznego

9.1 firma CHS Chorosiński Tomasz z/s ul. Warszawska 42, 81-309 Gdynia, Biuro handlowe z/s ul. Stryjska 13, 81-506 Gdynia oferta z dnia 14-02-2022r., przekazana za pośrednictwem poczty e-mail w  dniu 14-02-2022r.

W ofercie znajdują się wszystkie odpowiedzi  na kryteria oceny oferty tj. znajduje się w niej: - cena (w kwocie netto 9.714,81 zł. i brutto 10.492,00 zł),

- okres gwarancji (12 m-cy),

- czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii – 12 godziny

Ponadto przedłożona oferta w swej treści zawiera informacje dotyczące parametrów technicznych oferowanego przez w/w podmiot urządzenia tj. oferowany unit stomatologiczny charakteryzuje się następującymi parametrami technicznymi:

- moc kompresora  600 W,
- przepływ powietrza 118 l/min,
- ciśnienie 8 bar.

9.2 firma FINE GROUP Sp. z o.o. z/s ul. Smolki 12D/U2, 30-513 Kraków oferta z dnia 14-02-2022r., przekazana za pośrednictwem pracownika firmy oferenta  dniu 14-02-2022r

W ofercie znajdują się wszystkie odpowiedzi  na kryteria oceny oferty tj. znajduje się w niej: - cena (w kwocie netto 14.351,85 zł. i brutto 15.500,00 zł),

- okres gwarancji (12 m-cy),

- czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii – 8 godziny

Ponadto przedłożona oferta w swej treści zawiera informacje dotyczące parametrów technicznych oferowanego przez w/w podmiot urządzenia tj. oferowany unit stomatologiczny charakteryzuje się następującymi parametrami technicznymi:

- moc kompresora  600 W,
- przepływ powietrza 118 l/min,
- ciśnienie 8 bar.

Oferty odrzucone

Brak

- Informacja o wagach punktowych lub procentowych, przypisanych do poszczególnych kryteriów  oceny i sposobie przyznawania punktacji ze spełnienia danego kryterium.

7.1 lampa zabiegowo – operacyjna

| Lp. | Firma | Kryterium oceny | Cena netto | Przyznane punkty cząstkowe | Waga | Przyznane punkty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHS Chorosiński Tomasz | Najniższa cena | 7.824,07 | 5 | 35,00% | 1,75 |
| 2 | KLAROMED Sp. z o.o. | Najniższa cena | 9.900,00 | 4 | 35,00% | 1,40 |

| Lp. | Firma | Kryterium oceny | M-ce | Przyznane punkty cząstkowe | Waga | Przyznane punkty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHS Chorosiński Tomasz | Najdłuższa gwarancja | 12 | 4 | 35,00% | 1,40 |
| 2 | KLAROMED Sp. z o.o. | Najdłuższa gwarancja | 36 | 5 | .35,00% | 1,75 |

| Lp. | Firma | Kryterium oceny | Godziny | Przyznane punkty cząstkowe | Waga | Przyznane punkty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHS Chorosiński Tomasz | czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii | 8 | 5 | 30,00% | 1,50 |
| 2 | KLAROMED Sp. z o.o. | czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii | 24 | 4 | .30,00% | 1,20 |

7.2 aparat ultrasonograficzny do diagnostyki małych zwierząt

| Lp. | Firma | Kryterium oceny | Cena netto | Przyznane punkty cząstkowe | Waga | Przyznane punkty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Polrentgen Sp. z o.o. | Najniższa cena | 45.000,00 | 4 | 35,00% | 1,40 |
| 2 | Euromed Medical Solution Sp. z o.o., Sp. k | Najniższa cena | 43.703,70 | 5 | 35,00% | 1,75 |

| Lp. | Firma | Kryterium oceny | M-ce | Przyznane punkty cząstkowe | Waga | Przyznane punkty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Polrentgen Sp. z o.o. | Najdłuższa gwarancja | 12 | 4 | 35,00% | 1,40 |
| 2 | Euromed Medical Solution Sp. z o.o., Sp. k | Najdłuższa gwarancja | 24 | 5 | .35,00% | 1,75 |

| Lp. | Firma | Kryterium oceny | Godziny | Przyznane punkty cząstkowe | Waga | Przyznane punkty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Polrentgen Sp. z o.o. | czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii | 36 | 4 | 30,00% | 1,20 |
| 2 | Euromed Medical Solution Sp. z o.o., Sp. k | czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii | 24 | 5 | .30,00% | 1,50 |

7.3 sonda ultrasonograficzna do diagnostyki małych zwierząt

| Lp. | Firma | Kryterium oceny | Cena netto | Przyznane punkty cząstkowe | Waga | Przyznane punkty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Polrentgen Sp. z o.o. | Najniższa cena | 11.900,00 | 4 | 35,00% | 1,40 |
| 2 | Euromed Medical Solution Sp. z o.o., Sp. k | Najniższa cena | 10.648,15 | 5 | 35,00% | 1,75 |

| Lp. | Firma | Kryterium oceny | M-ce | Przyznane punkty cząstkowe | Waga | Przyznane punkty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Polrentgen Sp. z o.o. | Najdłuższa gwarancja | 12 | 4 | 35,00% | 1,40 |
| 2 | Euromed Medical Solution Sp. z o.o., Sp. k | Najdłuższa gwarancja | 24 | 5 | .35,00% | 1,75 |

| Lp. | Firma | Kryterium oceny | Godziny | Przyznane punkty cząstkowe | Waga | Przyznane punkty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Polrentgen Sp. z o.o. | czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii | 36 | 4 | 30,00% | 1,20 |
| 2 | Euromed Medical Solution Sp. z o.o., Sp. k | czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii | 24 | 5 | .30,00% | 1,50 |

7.4 aparat z sondą ultrasonograficzną do diagnostyki dużych zwierząt

| Lp. | Firma | Kryterium oceny | Cena netto | Przyznane punkty cząstkowe | Waga | Przyznane punkty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Polrentgen Sp. z o.o. | Najniższa cena | 29.268,29 | 5 | 35,00% | 1,75 |
| 2 | VetMedical sp. z o.o. | Najniższa cena | 54.000,00 | 4 | 35,00% | 1,40 |

| Lp. | Firma | Kryterium oceny | M-ce | Przyznane punkty cząstkowe | Waga | Przyznane punkty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Polrentgen Sp. z o.o. | Najdłuższa gwarancja | 36 | 5 | 35,00% | 1,75 |
| 2 | VetMedical sp. z o.o. | Najdłuższa gwarancja | 12 | 4 | .35,00% | 1,40 |

| Lp. | Firma | Kryterium oceny | Godziny | Przyznane punkty cząstkowe | Waga | Przyznane punkty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Polrentgen Sp. z o.o. | czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii | 36 | 4 | 30,00% | 1,20 |
| 2 | VetMedical sp. z o.o. | czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii | 24 | 5 | .30,00% | 1,50 |

7.5 sonda ultrasonograficzna do diagnostyki dużych zwierząt

| Lp. | Firma | Kryterium oceny | Cena netto | Przyznane punkty cząstkowe | Waga | Przyznane punkty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Polrentgen Sp. z o.o. | Najniższa cena | 15.000,00 | 4 | 35,00% | 1,40 |
| 2 | Euromed Medical Solution Sp. z o.o., Sp. k | Najniższa cena | 11.574,07 | 5 | 35,00% | 1,75 |

| Lp. | Firma | Kryterium oceny | M-ce | Przyznane punkty cząstkowe | Waga | Przyznane punkty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Polrentgen Sp. z o.o. | Najdłuższa gwarancja | 12 | 5 | 35,00% | 1,40 |
| 2 | Euromed Medical Solution Sp. z o.o., Sp. k | Najdłuższa gwarancja | 24 | 4 | .35,00% | 1,75 |

| Lp. | Firma | Kryterium oceny | Godziny | Przyznane punkty cząstkowe | Waga | Przyznane punkty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Polrentgen Sp. z o.o. | czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii | 36 | 4 | 30,00% | 1,20 |
| 2 | Euromed Medical Solution Sp. z o.o., Sp. k | czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii | 24 | 5 | .30,00% | 1,50 |

7.6 zestaw ortopedyczny (wiertarki ortopedycznej)

| Lp. | Firma | Kryterium oceny | Cena netto | Przyznane punkty cząstkowe | Waga | Przyznane punkty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fine Group Sp. z o.o. | Najniższa cena | 14.500,00 | 5 | 35,00% | 1,75 |
| 2 | CHS Chorosiński Tomasz | Najniższa cena | 16.000,00 | 4 | 35,00% | 1,40 |

| Lp. | Firma | Kryterium oceny | M-ce | Przyznane punkty cząstkowe | Waga | Przyznane punkty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fine Group Sp. z o.o. | Najdłuższa gwarancja | 12 | 5 | 35,00% | 1,75 |
| 2 | CHS Chorosiński Tomasz | Najdłuższa gwarancja | 12 | 5 | .35,00% | 1,75 |

| Lp. | Firma | Kryterium oceny | Godziny | Przyznane punkty cząstkowe | Waga | Przyznane punkty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fine Group Sp. z o.o. | czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii | 8 | 5 | 30,00% | 1,50 |
| 2 | CHS Chorosiński Tomasz | czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii | 12 | 4 | .30,00% | 1,20 |

7.7 ssak weterynaryjnego

| Lp. | Firma | Kryterium oceny | Cena netto | Przyznane punkty cząstkowe | Waga | Przyznane punkty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fine Group Sp. z o.o. | Najniższa cena | 2.300,00 | 4 | 35,00% | 1,40 |
| 2 | CHS Chorosiński Tomasz | Najniższa cena | 2.037,04 | 5 | 35,00% | 1,75 |

| Lp. | Firma | Kryterium oceny | M-ce | Przyznane punkty cząstkowe | Waga | Przyznane punkty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fine Group Sp. z o.o. | Najdłuższa gwarancja | 12 | 5 | 35,00% | 1,75 |
| 2 | CHS Chorosiński Tomasz | Najdłuższa gwarancja | 12 | 5 | .35,00% | 1,75 |

| Lp. | Firma | Kryterium oceny | Godziny | Przyznane punkty cząstkowe | Waga | Przyznane punkty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fine Group Sp. z o.o. | czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii | 12 | 5 | 30,00% | 1,20 |
| 2 | CHS Chorosiński Tomasz | czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii | 8 | 4 | .30,00% | 1,50 |

7.8 laser weterynaryjny

| Lp. | Firma | Kryterium oceny | Cena netto | Przyznane punkty cząstkowe | Waga | Przyznane punkty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fine Group Sp. z o.o. | Najniższa cena | 27.000,00 | 5 | 35,00% | 1,75 |
| 2 | CHS Chorosiński Tomasz | Najniższa cena | 27.500,00 | 4 | 35,00% | 1,40 |

| Lp. | Firma | Kryterium oceny | M-ce | Przyznane punkty cząstkowe | Waga | Przyznane punkty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fine Group Sp. z o.o. | Najdłuższa gwarancja | 12 | 5 | 35,00% | 1,75 |
| 2 | CHS Chorosiński Tomasz | Najdłuższa gwarancja | 12 | 5 | .35,00% | 1,75 |

| Lp. | Firma | Kryterium oceny | Godziny | Przyznane punkty cząstkowe | Waga | Przyznane punkty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fine Group Sp. z o.o. | czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii | 8 | 5 | 30,00% | 1,50 |
| 2 | CHS Chorosiński Tomasz | czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii | 8 | 4 | .30,00% | 1,50 |

7.9 unit stomatologiczny

| Lp. | Firma | Kryterium oceny | Cena netto | Przyznane punkty cząstkowe | Waga | Przyznane punkty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fine Group Sp. z o.o. | Najniższa cena | 14.351,85 | 4 | 35,00% | 1,40 |
| 2 | CHS Chorosiński Tomasz | Najniższa cena | 9.714,81 | 5 | 35,00% | 1,75 |

| Lp. | Firma | Kryterium oceny | M-ce | Przyznane punkty cząstkowe | Waga | Przyznane punkty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fine Group Sp. z o.o. | Najdłuższa gwarancja | 12 | 5 | 35,00% | 1,75 |
| 2 | CHS Chorosiński Tomasz | Najdłuższa gwarancja | 12 | 5 | .35,00% | 1,75 |

| Lp. | Firma | Kryterium oceny | Godziny | Przyznane punkty cząstkowe | Waga | Przyznane punkty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fine Group Sp. z o.o. | czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii | 12 | 5 | 30,00% | 1,50 |
| 2 | CHS Chorosiński Tomasz | czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii | 12 | 4 | .30,00% | 1,50 |

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:

Każda z złożonych ofert zostanie poddana ocenie według poniższych kryteriów wyboru:

- najniższa cena  – 35,00 %,

- czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii – 30,00%,

- najdłuższa gwarancja – 35,00%.

Najmniejsza możliwa liczba punktów do zdobycia dla każdego z kryterium to 
0, a największa to 5.

Punkty są przyznawane zgodnie z rankingiem dla danego kryterium.

Liczba zdobytych punktów to suma iloczynów punktów zdobytych dla danego kryterium wskaźnika procentowego.

Jeżeli oferenci uzyskają tę samą liczbę punktów, wyżej w rankingu będzie ten podmiot, który zaoferuje najkrótszy czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii.

W przypadku tej samej ilości punktów i identycznym czasie reakcji serwisu na zgłoszenie awar4ii wyżej w rankingu znajdzie się podmiot oferujący najdłuższą gwarancję.

W przypadku tej samej ilości punktów i identycznego

- czasu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii,

- terminie gwarancji.

wyżej w rankingu znajdzie się oferta podmiotu oferującego najniższą cenę.

Liczba uzyskanych punktów jakie uzyskały oferty złożone przez firmy:

7.1.1 lampa zabiegowo - operacyjna

| Lp. | Firma | Łączna liczba punktów |
| --- | --- | --- |
| 1 | CHS Tomasz Chorosiński | 4,65 |
| 2 | KLAROMED Sp. z o.o. | 4,35 |

    - aparat ultrasonograficzny do diagnostyki małych zwierząt

| Lp. | Firma | Łączna liczba punktów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Polrentgen Sp. z o.o. | 4,00 |
| 2 | Euromed Medical Solution Sp. z o.o. Sp. k. | 5,00 |

7.1.3 sonda ultrasonograficzna dla diagnostyki małych zwierząt

| Lp. | Firma | Łączna liczba punktów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Polrentgen Sp. z o.o. | 4,00 |
| 2 | Euromed Medical Solution Sp. z o.o. Sp. K. | 5,00 |

7.1.4 aparat z sondą ultrasonograficzną do diagnostyki dużych zwierząt

| Lp. | Firma | Łączna liczba punktów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Polrentgen Sp. z o.o. | 4,70 |
| 2 | VetMedical Sp. z o.o. | 4,30 |

7.1.5 sonda ultrasonograficzna dla diagnostyki dużych zwierząt

| Lp. | Firma | Łączna liczba punktów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Polrentgen Sp. z o.o. | 4,00 |
| 2 | Euromed Medical Solution Sp. z o.o. | 5,00 |

7.1.6 zestaw ortopedyczny (wiertaka ortopedyczna)

| Lp. | Firma | Łączna liczba punktów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fine Grupo Sp. z o.o. | 5,00 |
| 2 | CHS Chorosiński Tomasz | 4,35 |

7.1.7 ssak weterynaryjny

| Lp. | Firma | Łączna liczba punktów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fine Grupo Sp. z o.o. | 4,35 |
| 2 | CHS Chorosiński Tomasz | 5,00 |

7.1.8 laser weterynaryjny

| Lp. | Firma | Łączna liczba punktów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fine Grupo Sp. z o.o. | 5,00 |
| 2 | CHS Chorosiński Tomasz | 4,65 |

7.1.9 unit stomatologiczny

| Lp. | Firma | Łączna liczba punktów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fine Grupo Sp. z o.o. | 4,65 |
| 2 | CHS Chorosiński Tomasz | 5,00 |

- Wskazanie wybranej oferty wraz uzasadnieniem dokonania wyboru

Najkorzystniejsze oferty przedstawili, na zakup:

- lampy zabiegowo – operacyjnej – firma CHS Chorosiński Tomasz z/s ul. Stryjska 13, 81-506 Gdynia;

- aparat ultrasonograficzny do diagnostyki małych zwierząt – firma Euromed Medical Solution Sp. z o.o. z/s ul. Szczęsna 2, 60-587 Poznań;

- sondy ultrasonograficzna do diagnostyki małych zwierząt – firma Euromed Medical Solution Sp. z o.o. z/s ul. Szczęsna 2, 60-587 Poznań;

- aparat z sondą ultrasonograficzną do diagnostyki dużych zwierząt – firma Polrentgen Skarbka z Gór 67/16, 03-287 Warszawa;

- sonda ultrasonograficzna do diagnostyki dużych zwierząt – firma Euromed Medical Solution Sp. z o.o. z/s ul. Szczęsna 2, 60-587 Poznań;

- zestaw ortopedyczny (wiertarka ortopedyczna) – firma Fine Group Sp. z o.o. Smolki 12D/U2, 30-513 Kraków;

- ssak weterynaryjny – firma CHS Chorosiński Tomasz z/s ul. Stryjska 13, 81-506 Gdynia;

- laser weterynaryjny – firma Fine Sp. z o.o. Smolki 12D/U2, 30-513 Kraków;

- unit stomatologiczny – firma CHS Chorosiński Tomasz z/s ul. Stryjska 13, 81-506 Gdynia;

- Zgodnie z treścią „ZAPYTANIA OFERTOWEGO” w prowadzonym postępowaniu nie zaszły przesłanki jego unieważnienia tj. nie doszło do sytuacji, w której:

  - wpłynęłaby do siedziby Inwestora jedna oferta odpowiadająca treści zapytania ofertowego ,

  - doszłoby do złożenia ofert przez podmioty powiązane – Pan Mateusz Stachowiak prowadzący firmę 1. PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA "CENTRUM" Mateusz Stachowiak; 2. E&N PETS PRODUCTS Mateusz Stachowiak  nie jest powiązana osobowo oraz kapitałowo z oferentami.

18-02-2022r.

______________________________

Data i podpis Beneficjenta

Załączniki:

- wydruk treści ogłoszenia na stronie https://zamowieniarpo.kujawsko-pomorskie.pl/ogloszenia/ad/zapytanie-ofertowe-na-operacje-inwestycja-pt-zakup-suszarni-przewoznej-w-celu-uruchomienia-nowego-kierunku-dzialalnosci-gospodarczej-zwiazanej-z-wynajem-maszyn-rolniczych,1656

- treść załącznika numer 1 „ZAPYTANIE https://zamowieniarpo.kujawsko-pomorskie.pl/ogloszenia/ad/zapytanie-ofertowe-na-operacje-inwestycja-pt-zakup-suszarni-przewoznej-w-celu-uruchomienia-nowego-kierunku-dzialalnosci-gospodarczej-zwiazanej-z-wynajem-maszyn-rolniczych,1656,

- treść załącznika numer 2 „UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY” dołączonego do ogłoszenia zamieszczonego na stronie https://zamowieniarpo.kujawsko-pomorskie.pl/ogloszenia/ad/zapytanie-ofertowe-na-operacje-inwestycja-pt-zakup-suszarni-przewoznej-w-celu-uruchomienia-nowego-kierunku-dzialalnosci-gospodarczej-zwiazanej-z-wynajem-maszyn-rolniczych,1656,

- oferty szt. 14,

- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych – 7 szt.,

- wydruk informacji zamieszczonej na stronie https://zamowieniarpo.kujawsko-pomorskie.pl/ogloszenia/ad/informacja-o-wyborze-dostawcy-dla-operacji-pt-zakup-suszarni-przewoznej-w-celu-uruchomienia-nowego-kierunku-dzialalnosci-gospodarczej-zwiazanej-z-wynajem-maszyn-rolniczych,1864 o wyłonieniu dostawcy będącej przedmiotem procedury wyłonienia dostawy – 1 szt.,

- informacje przekazane podmiotom, których oferty nie zostały wybrane – 5 szt.