Rożno-Parcele, dnia 16.11.2021 r.

ZO.1.2021.MB

ZAPYTANIE OFERTOWE

- Zamawiający.

Mobilne Studio Fryzur Mateusz Biegała

Rożno-Parcele, ul. Krokusowa 8b

87-700 Aleksandrów Kujawki

mateusz1261@gmail.com

tel.884 001 929

zaprasza do złożenia oferty na:

„Zakup oraz dostawa lasera diodowego na potrzeby Mobilnego Studia Fryzur Mateusz Biegała”

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiot zamówienia obejmuje zakup oraz dostawę lasera diodowego przeznaczonego do usuwania owłosienia o następujących minimalnych parametrach:

- Moc urządzenia: min. od 1000 W

- Rodzaje wiązki minimum: 755 nm, 808 nm, 1064 nm

- Czas trwania impulsu: min. 10 ms-100 ms

- Częstotliwość min. 1-10 Hz

- Rozmiar pola zabiegowego: min. od 20 mm

- Chłodzenie głowicy min. od  -6 stopni

- Waga urządzenia do 65kg

- Dostarczone urządzenie musi być fabrycznie nowe i nie używane oraz wolne od wad prawnych i fizycznych, praw i obciążeń ze strony osób trzecich.

- Okres gwarancji: min. 24 miesiące.

- Dokładna kolorystyka do ustalenia z zamawiającym. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe paramatrów +/- 5%, powyżej muszą być pisemnie konsultowane z zamawiającym. Wszelkie parametry przedmiotu zamówienia należy potwierdzić przed rozpoczęciem dostawy.

- Minimum jeden dzień przed dostawą wykonawca poinformuje zamawiającego o dacie i godzinie dostawy.

- Wspólny Słownik Zamówień CPV:  33128000-3

Zamówienie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7.Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

UWAGA!

Dopuszcza się ponadto zaproponowanie parametrów lepszych lub równoważnych. Oferta powinna być zgodna z wymienionymi powyżej bądź lepszymi parametrami. Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych powyżej, pod warunkiem, że będą one posiadały, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne, funkcjonalne i nie obniżą określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia standardów. Wszelkie odstępstwa /rozwiązania równoważne od wymienionych wyżej parametrów powinny zostać przez Wykonawcę  uzasadnione pod kątem identycznej lub lepszej funkcjonalności oferowanych rozwiązań.

- Termin realizacji zamówienia: do dnia 15.12.2021 r.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty:

- Wypełniony formularz ofertowy.

- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 3  miesiące przed jej złożeniem.

- DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE WYKONAWCY MAJĄ DOSTARCZYĆ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

- Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do oferty

- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 3  miesiące przed jej złożeniem.

Zamawiający wezwie do uzupełnienia, bądź złożenia wyjaśnień tych wykonawców, których oferty nie będą kompletne lub tych, których oferty zawierają błędy.

- OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

- Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe.

- Cena podana w ofercie musi zawierać podatek VAT, wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia i składniki związane z wykonaniem danego zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.

VII. KRYTERIA WYBORU OFERT.

- Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty są:

Cena brutto oferty – 100%

2. Sposób przyznawania punktów:

      - cena

C = (Cmin./Cbad.) x 100

gdzie:

C – ilość punktów oferty badanej w kryterium cena

Cmin. – najniższa cena (brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie ofert

Cbad. – cena (brutto) oferty badanej

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną liczbę punktów w kryteriów oceny ofert (C).

4.  Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5. Wykonawca jest zobowiązany określić cenę ofertową za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena winna być obliczona ściśle według zapisów formularza ofertowego. Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe i obejmować będzie wszelkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamówienia. Cenę oferty należy podać w złotych polskich z uwzględnieniem odpowiedniej stawki podatku VAT, zgodnej z obowiązującymi przepisami.

6. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia 
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń dla każdej części zamówienia. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

8. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w zapytaniu ofertowym dla każdej części zamówienia.

9. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

10. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 4, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca sią o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba ze zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

11. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z poniższych okoliczności:

- została złożona po terminie składania ofert;

- jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;

- nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego;

- Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą.

- OPIS SPOSÓBU ZŁOŻENIA OFERTY

- Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

- Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie ze wzorów formularzy przygotowanych przez Zamawiającego. Wykonawca może złożyć ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że będą one zawierać wszystkie niezbędne informacje określone przez Zamawiającego.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie, komputerze.

- Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

- Kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty winny być potwierdzone za zgodność                   z oryginałem przez osoby upoważnione do jej podpisania (na każdej zapisanej stronie).

- Wszelkie poprawki i zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę.

- Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, spięte w sposób trwały.

- Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

- Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa do podpisywania dokumentów wystawione przez osoby do tego upoważnione, w przypadku, gdy upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji).

- Wszelkie pełnomocnictwa, dołączone do oferty, muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

- OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

1) Mateusz Biegała – tel. 884 001 929

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Ofertę należy przesłać na adres e-mail: mateusz1261@gmail.com w terminie do dnia 24.11.2021 roku, do godziny 14:00, z dopiskiem oferta na „Zakup oraz dostawa lasera diodowego na potrzeby Mobilnego Studia Fryzur Mateusz Biegała” - ZO.1.2021.MB.

- PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJUMOWY

1. Zamawiający wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

2. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, także 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której, dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie i na warunkach określonych we wzorze umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

- Wzór oferty – załącznik nr 1

- Wzór umowy – załącznik nr 2

Załącznik nr 1

..………………………………….., dnia …….........………….

ZO.1.2021.MB

FORMULARZ  OFERTOWY

na zadanie p.n.

„Zakup oraz dostawa lasera diodowego na potrzeby Mobilnego Studia Fryzur Mateusz Biegała”

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………..

Adres Wykonawcy: ……………………………………………

Województwo: ...........................................................................

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

.....................................................................................................

Nr telefonu/faks ………………………………………………..

adres e-mail: …………………………………………………...

NIP ………………………………………….………………….

REGON ……………………………………….…………….….

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu pn. „Zakup oraz dostawa lasera diodowego na potrzeby Mobilnego Studia Fryzur Mateusz Biegała” oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w zapytaniu ofertowym:

brutto: ……………………………………………..

(słownie: ……………………………………………………………………………………. …/100 gr.)

2. Oświadczamy, że oferowana cena jest ceną ryczałtową i zawiera wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

3. Zamówienie wykonamy w terminie: zgodnie z zapytaniem ofertowym.

4. Oświadczamy, że nasza oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i akceptujemy jej postanowienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń i uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

6. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

7. Oświadczamy, że wzór umowy został przez nas w całości zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym.

9. Oświadczamy, że podana powyżej cena obejmuje realizację wszystkich zobowiązań wykonawcy opisanych 
w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami.

10. Osoby do kontaktów z Zamawiającym

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

- ....................................................... zakres odpowiedzialności ...........................................................................

tel./faks: ...........................................

-......................................................... zakres odpowiedzialności ............................................................................ 
 tel./faks: ............................................

11. Warunki płatności: zgodnie z wzorem umowy.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Projekt umowy

U M O W A  NR …………………..

zawarta w dniu …………………………… w Rożnie-Parcele, pomiędzy:

I.  Mobilnym Studio Fryzur Mateusz Biegała, z siedzibą Rożno-Parcele, ul. Krokusowa 8b, 87-700 Aleksandrów Kujawski, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Pana Mateusza Biegałę – Właściciela

a

II. …………………………………………………………………………………………………………………

wpisanym (ą) do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ewidencyjnym …………… NIP: ……………………, REGON: ……………… zwanym(ą) dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez …………………………..

Umowa zawarta w wyniku dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie zapytania ofertowego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt., strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zadania pod nazwą „Zakup oraz dostawa lasera diodowego na potrzeby Mobilnego Studia Fryzur Mateusz Biegała”.

2. Przedmiot umowy obejmuje zakup oraz dostawę zakup oraz dostawę lasera diodowego przeznaczonego do usuwania owłosienia o następujących minimalnych parametrach:

- Moc urządzenia: min. od 1000 W

- Rodzaje wiązki minimum: 755 nm, 808 nm, 1064 nm

- Czas trwania impulsu: min. 10 ms-100 ms

- Częstotliwość min. 1-10 Hz

- Rozmiar pola zabiegowego: min. od 20 mm

- Chłodzenie głowicy min. od  -6 stopni

- Waga urządzenia do 65kg.

3. Wykonawca zobowiązuje się do oddania określonego w ust. 1 przedmiotu umowy wykonanego zgodnie 
z zapytaniem ofertowym sygn. ZO.1.2021.MB, Ofertą Wykonawcy. W przypadku wystąpienia kolizji zapisów pomiędzy wymienionymi w niniejszym punkcie dokumentami pierwszeństwo maja zapisy przedmiotowej umowy.

4. Wymienione w ust. 3 dokumenty są integralnymi składnikami niniejszej umowy.

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać umowę zgodnie z zapytaniem ofertowym, z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności odpowiada za jakość i terminowość wykonania umowy.

6. Zamawiający informuje, że przedmiot umowy jest realizowany z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7.Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania Zamawiającemu przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej wskazanym.

7. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot niniejszej umowy spełnia warunki techniczne określone w zapytaniu ofertowym.

8. Wykonawca oświadcza, że przedmiot niniejszej umowy jest wolny od wad prawnych i fizycznych, praw i obciążeń ze strony osób trzecich oraz nie toczy się względem niego żadne postępowanie sądowe, zabezpieczające, egzekucyjne ani inne, którego przedmiotem jest to urządzenie ani nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia oraz że jest wolny od wszelkich roszczeń osób trzecich.

9. Wykonawca oświadcza, że urządzenie jest fabrycznie nowe i nieużywane przed dniem dostarczenia 
z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia dostosowania do wymagań Zamawiającego, testu jego poprawnej pracy.

§ 2

Wynagrodzenie

- Za realizację przedmiotu zamówienia, o którym mowa w§ 1 niniejszej umowy strony uzgadniają następujące ceny:

brutto: ……………………………………………..

(słownie: ……………………………………………………………………………………. …/100 gr.)

- Ustalone wynagrodzenie stanowić będzie wynagrodzenie ostateczne i niezmienne, z zastrzeżeniem postanowień § 11 umowy.

- W ramach wynagrodzenia określonego w ust. 1 Wykonawca zobowiązany będzie do:

- transportu przedmiotu dostawy na miejsce.

§ 3

Termin realizacji umowy

1. Wymagany termin zakończenia dostaw do dnia 15.12.2021 r.

2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt do Mobilne Studio Fryzur Mateusz Biegała, Rożno-Parcele, ul. Krokusowa 8b, 87-700 Aleksandrów Kujawski, w dni robocze w godzinach 8:00 – 14:00 po wcześniejszym ustaleniu terminu dostawy.

3. Dostawa przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzona protokołem zdawczo-odbiorczym, który zostanie podpisany przez obie strony umowy. Wyłącznie podpisany protokół zdawczo-odbiorczy będzie stanowił podstawę wystawienia faktury przez wykonawcę i jej zapłaty przez Zamawiającego.  Wykonawca przedłoży do protokołu oświadczenie o zgodności dostawy i wykonania z wymogami zapytania ofertowego.

§ 4

Odbiór przedmiotu dostawy

- Dokumentem potwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy jest podpisany przez przedstawicieli stron umowy protokół zdawczo-odbiorczy.

- Zamawiający odmówi odbioru dostarczonego sprzętu, w przypadku:

- stwierdzenia rozbieżności pomiędzy parametrami dostarczonego sprzętu a parametrami opisanymi w zapytaniu ofertowym,

- uszkodzenia lub wady uniemożliwiającej użycie sprzętu,

- braku dostarczenia instrukcji obsługi,

- braku dostarczenia akcesoriów, które producent dołącza w komplecie ze sprzętem.

§ 5

Rozliczenie robót

- Podstawę do wystawienia faktury stanowi protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Zapłata należności Wykonawcy wynikających z faktury końcowej nastąpi zgodnie z § 6 ust. 2, 3, 5 umowy.

§ 6

Warunki płatności

- Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na realizacje zamówienia objętego umową.

- Należność za wykonane przez Wykonawcę dostawy płatna będzie na jego konto podane w fakturze wystawionej przez Wykonawcę.

- Termin płatności faktury za wykonaną dostawę wynosi do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z niezbędnymi załącznikami – podpisanym obustronnie protokołem zdawczo-odbiorczym i oświadczeniem o jakim mowa w § 3 ust. 3. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku nieterminowej płatności faktury, Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia odsetek
w ustawowej wysokości.

- Wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo po dostarczeniu urządzenia związanego z realizacją przedmiotu zamówienia wynikającego z zapytania ofertowego.

§ 7

Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią żadnych praw i obowiązków wynikającej z niniejszej umowy.

§ 8

Gwarancja i Rękojmia

- Niezależnie od rękojmi ustawowej na dostarczony przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres ……. miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Warunki gwarancji jakości określa wzór karty gwarancyjnej stanowiący załącznik nr 2 do umowy.

- Na dostarczony przedmiot umowy Wykonawca udziela rękojmi w liczbie miesięcy równej liczbie miesięcy gwarancji jakości wskazanej w ust. 1 licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego.

§ 9

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający, oprócz wypadków wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego, może odstąpić
od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. Odstąpienie
od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach dla każdej części zamówienia.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonania części umowy.

§ 10

Zmiany postanowień umowy

1. Zmiana postanowień umowy dopuszczalna jest w następujących przypadkach:

- zmian nie dotyczących treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

- zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy lub zakresu przedmiotu umowy lub wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku gdy z rynku wycofano zaoferowany przez Wykonawcę model urządzenia i nie jest on dostępny w sprzedaży. W takim przypadku możliwa jest rezygnacja z zakupu urządzenia przez Zamawiającego lub zastąpienie go innym urządzeniem spełniającym wymogi zapytania ofertowego.

- dopuszczalnej prawem zmiany stron umowy lub oznaczenia stron umowy.

- zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany przepisów o podatku od  towarów i usług (VAT).

- zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa.

- zmiany wynagrodzenia w przypadku ograniczenia przez zamawiającego zakresu przedmiotu umowy                   z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku opóźnień w przebiegu procedury udzielania zamówienia, które są niezależne od Zamawiającego,

- Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1.

- Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.

- Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT należne wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie ustalone w stosownym aneksie do umowy z uwzględnieniem stawki podatku wynikającej z obowiązujących przepisów. Zmiana wysokości wynagrodzenia dotyczyć będzie dostawy wykonanej po dacie podpisania aneksu.

§ 11

Inne postanowienia

- Wykonawca wyznacza osobę do kontaktów w zakresie  realizacji przedmiotu umowy:

…………………………………………………………………………….

- Zamawiający wyznacza osobę do kontaktów w zakresie  realizacji przedmiotu umowy:

- Mateusz Biegała tel. 884 001 929.

§ 12

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

- Spory między stronami mogące zaistnieć na tle stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiającego.

Załączniki:

Zał. nr 1 – zapytanie ofertowe, oferta Wykonawcy, kosztorys ofertowy Wykonawcy

Zał. nr 2 – wzór karty gwarancyjnej

Zamawiający 						                         Wykonawca

…………………………………

…………………………………

Kontrasygnata

Załącznik nr 2

KARTA GWARANCYJNA

Zakup oraz dostawa lasera diodowego na potrzeby Mobilnego Studia Fryzur Mateusz Biegała

§ 1

Na dostarczone i zamontowane wyposażenie będącą przedmiotem umowy nr ………………………. z dnia ………………… Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres …… miesięcy od daty podpisania przez strony umowy końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego dla każdej części zamówienia.

§ 2

Roszczenia z tytułu gwarancji jakości mogą być zgłoszone i dochodzone także po upływie okresu gwarancji jakości, jeżeli przed jego upływem Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o istnieniu wady.

§ 3

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji jakości, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Zgłoszenia awarii dostarczonego i zamontowanego wyposażenia będącego przedmiotem umowy będą dokonywane telefonicznie pod numerem …………………. lub faksem pod numerem ……………..… lub e-mailem na adres ………………………. W przypadku zmiany w okresie gwarancji danych kontaktowych – zmiana siedziby, numerów telefonów, e-maili – Wykonawca każdorazowo będzie informować Zamawiającego o tych zmianach. Wymienione numery będę dostępne we wszystkie dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00.

- Wykonawca zapewni podjęcie naprawy gwarancyjnej, rozumianej jako przybycie serwisanta do siedziby Zamawiającego, w czasie nie dłuższym niż do końca następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia usterki przez Zamawiającego.

- W przypadku gdy naprawa trwa dłużej niż 4 dni robocze, 5-go dnia Wykonawca zobowiązany jest
do dostarczenia na czas naprawy sprzętu równoważnego, o parametrach nie niższych od sprzętu będącego przedmiotem naprawy.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad/usterek powołując się na nadmierne koszty lub trudności.

- Ilekroć w postanowieniach niniejszej karty gwarancyjnej jest mowa o usunięciu wady należy przez
to rozumieć również wymianę rzeczy na nową, wolną od wad.

- W przypadku, gdy dana rzecz objęta przedmiotem umowy była już dwukrotnie naprawiana Zamawiający uprawniony jest do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad.

§ 4

- W przypadkach spornych Zamawiający wyznaczy datę i miejsce oględzin mających na celu ich wyjaśnienie. Z oględzin Zamawiający sporządzi protokół zawierający poczynione ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego będzie równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę wad zgłoszonych przez Zamawiającego.

- W przypadku odmowy usunięcia wad/usterek lub nie usunięcia ich przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Zamawiający ma prawo zlecić zastępcze usunięcie tych wad/usterek
na koszt i ryzyko Wykonawcy. Powyższe nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego wynikających z gwarancji jakości lub rękojmi za wady.

§ 5

Jeżeli warunki gwarancji jakości udzielonej przez producenta wyposażenia stanowiącego przedmiot umowy, przewidują dłuższy okres gwarancji jakości niż wskazany w § 1, to przyjmuje się, że Wykonawca udziela gwarancji jakości na to wyposażenie na okres nie krótszy, niż okres gwarancji jakości udzielonej przez producenta.

§ 6

W przypadku odmowy usunięcia wad lub nie usunięcia ich przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo zlecić zastępcze usunięcie wad na koszt Wykonawcy.

§ 7

- Nazwa Wykonawcy ……………………………………..
Adres Wykonawcy ……………………………………...
Telefon Wykonawcy ……………………………………

- Nazwa podmiotu wykonującego serwis ……………………………………
Adres podmiotu wykonującego serwis …………………………………….
Telefon podmiotu wykonującego serwis …………………………………..

WYKONAWCA